雨 水 排 水 計 画 書 □ 雨水排水処理の方法 ※該当する部分のみ記入する ・雨水排水を区域外に接続（する・しない） ※どちらかに○をする ・雨水浸透桝（内径 cm 深さ cm）を（ ）基設置する。 ・雨水貯留浸透施設（ ）m3を（ ）基設置する。 ・その他 （注意） ※排水計画平面図・雨水排水施設の構造図を添付すること。 ※雨水浸透施設は、崖・擁壁から、その高さの２倍以上離して計画すること。 ※雨水排水の処理方法は、「宅地造成における雨水排水処理に関する指導基準」（１ヘクタール未満）に基づいて計画すること。 指導基準抜粋 ■１戸の住宅目的 浸透桝（内径30cm以上、深さ50cm以上） 100m2当り2基以上（ただし、最低4基以上） ※雨水流出抑制対象面積は用地面積に建蔽率を乗じた面積とする。 ※雨水排水を区域外に接続しない場合は別途協議とする。