佐倉市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例について

- 概要

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第2次一括法）が平成23年8月30日に公布され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律を参酌し、条例化することとなりました。

ついては、佐倉市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を定めるものです。

- 条例に定める内容

- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

  - 特定公園施設のバリアフリー化に関する構造基準

２　特定施設のバリアフリー化に関する構造基準

２）　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

①　特定公園施設のバリアフリー化に関する構造基準

高齢者や障害者の自立した日常生活や社会生活の確保を目的とした、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が制定され、都市公園において特定公園施設の新設や増設又は改築を行う場合に適合させなければならない構造基準等が、参酌基準として定められております。

| 特定公園施設 | 参酌基準（移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令） | 佐倉市基準 |
| --- | --- | --- |
| 園路・広場 | 出入口、通路、階段、傾斜路、連絡防止等についての基準（省令第3条） | 佐倉市独自の基準の追加 ①排水溝を設置する場合は、千葉県条例と同様に通行に支障とならない構造とする。 ②階段の踏面の色について、千葉県条例と同様に輝度比をつける。 なお、傾斜路も同様とする。 その他については参酌基準のとおり。 |
| 屋根付き広場 | 出入口、広さについての基準(省令第4条） | 参酌基準のとおり |
| 休憩所及び管理事務所 | 出入口、カウンター設置時の構造、広さ、便所についての構造（省令第5条） | 参酌基準のとおり |
| 野外劇場及び野外音楽堂 | 出入口、車いす使用者用観覧スペース、便所、車いす使用者用観覧スペースに係る通路についての基準（省令第6条） | 参酌基準のとおり |
| 駐車場 | 車いす使用者用駐車施設についての基準（省令第7条） | 佐倉市独自基準の追加 ①園路・広場からの距離を、千葉県条例と同様にできるだけ短くなるような位置に設置する。 ②高齢者、障害者などの駐車スペースに、妊産婦や乳幼児連れの方も円滑に使用できるように定めます。 その他については参酌基準のとおり。 |
| 便所 | 便所設備、出入口、便房等についての基準（省令第8条～第10条） | 佐倉市独自の基準を追加 千葉県条例と同様に手すりを両側に設置する。 その他については参酌基準のとおり。 |
| 水飲み場及び手洗場 | 構造についての基準（省令第11条） | 参酌基準のとおり |
| 掲示板及び標識 | 構造、表示内容、設置位置についての基準(省令第12、13条） | 参酌基準のとおり |

○佐倉市基準の考え方

特定公園施設のバリアフリー化については、これまで政令の基準及び千葉県福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき実施してまいりました。

今後もその方向で整備を進めることが適当であると判断し、政令の基準及び千葉県福祉のまちづくり条例を基本とし、加えて、駐車場については、高齢者、障害者などの駐車スペースに、妊産婦や乳児連れの方も円滑に使用できるように基準を定めることとします。